ПРОТОКОЛ

собрания публичных слушаний по обсуждению

проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы

г. Всеволожск,                                                                                        16.08.2022

Колтушское шоссе д.138                                                                         16.00

Председатель собрания: Чипизубова Л.Г. – заместитель председателя совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,                         председатель комиссии по проведению публичных слушаний                                                в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Секретарь: Борисова А.А. – главный специалист-юрист совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Присутствовали:

- Рубин В.А. –  советник главы муниципального образования «Город Всеволожск» по общим вопросам, представитель совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

- Константинов С.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, представитель заинтересованного лица.

- Клепиковский Е.З. – представитель ООО «АРЭН-Энергия» (организация, разрабатывающая актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск»).

4. Заинтересованная общественность.

Количество участников публичных слушаний:  14 (четырнадцать) человек.

Ход собрания:

1. Председатель собрания отметила, что процедуре публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы предшествовали следующие мероприятия:

12.01.2022 администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области издано распоряжение № 01 «О начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2033 годы».

16.02.2022 (вх. № 31/07-06) в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило уведомление о разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от АО «ГТ ЭНЕРГО».

В соответствии с пунктом 25  Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154) в случае, если в органы местного самоуправления поступили 2 и более разработанных юридическими лицами проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) поселения, соответствующих требованиям к схемам теплоснабжения, сбор замечаний и предложений, а также организация публичных слушаний осуществляются по проекту, который поступил первым. Другие поступившие проекты схемы теплоснабжения (проекты актуализированной схемы теплоснабжения), в случае если они отличаются от проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), поступившего первым, рассматриваются как дополнения (изменения) к нему.

26.07.2022 (вх.186/07-06) в адрес главы муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило обращение администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области об инициировании публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 по 2033 годы с приложением проекта актуализированной схемы.

От АО «ГТ ЭНЕРГО» до настоящего времени проект актуализированной схемы теплоснабжения МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО на период с 2022 по 2033 годы не поступал.

Пояснила, что в связи с изложенным, на публичных слушаниях рассматривается проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы, представленный администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Далее председатель собрания ознакомила присутствующих с порядком и регламентом проведения собрания, правами участников собрания задавать вопросы, вносить свои замечания и предложения, для включения их в протокол, представила состав участников.

Проинформировала заинтересованную общественность, что по итогам проведения собрания будет составлен протокол. Все замечания   и предложения, высказанные участниками в ходе собрания, будут занесены в протокол результатов публичных слушаний, заинтересованная общественность вправе в течение 4 (четырех) рабочих дней после проведения собрания внести в письменной форме предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения их в протокол результатов публичных слушаний.

Проинформировала присутствующих, что до проведения собрания в рамках публичных слушаний в журнале учета замечаний и предложений по обсуждаемому вопросу письменных обращений не зарегистрировано.

В период организации сбора замечаний и предложений (с 04.07.2022 по 25.07.2022) в соответствии с пунктом 21 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154) замечания и предложения не поступали.

Председатель собрания предоставила слово представителю разработчика проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы.

2. Выступление представителя заинтересованного лица, предложившего проведение публичных слушаний (Клепиковский Евгений Зинурович, представитель ООО «Арэн-Энергия» (разработчик актуализированной схемы теплоснабжения)).

С докладом, сопровождаемым презентацией в форме слайдов по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы выступил представитель ООО «АРЭН-Энергия» Клепиковский Е.З. (презентация прилагается к настоящему протоколу).

Участникам публичных слушаний была представлена следующая информация:

- зоны действия источников тепловой энергии

- характеристика тепловых сетей

- балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности

- зоны перспективной застройки, снабжаемые тепловой энергией от котельных № 12, № 17, № 1, № 2 ЖК «Ржевка»

- существующее и перспективное потребление тепловой энергии

- реестры мероприятий схемы теплоснабжения МО «Город Всеволожск».

Клепиковский Е.З. отметил, что при разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы были рассмотрены два варианта развития МО «Город Всеволожск»: инновационный и инерционный. Рассматриваемый проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы разработан по инновационному варианту развития.

Отметил, что к котельным ОАО «Всеволожские тепловые сети» были подключены три сооружения: к котельной № 12 – здание общежития, к котельной № 6 – здание прокуратуры, здание УМВД. К котельной ОО «ТЕПЛОЭНЕРГО» были подключены два дома, к котельной ООО «Бис Мелиор Трейд» подключены три объекта, к котельной ТК «Мурино» был подключен один жилой дом («Северный вальс»). ООО «Жилсервис» передало на баланс МУП «ВТ сети» котельную № 67.

- Вопросы участников  собрания и ответы на них.

Председатель собрания поинтересовалась, имеются ли у присутствующих вопросы, предложения, замечания по теме публичных слушаний.

Вопросы, предложения и замечания участников собрания:

| №№ п/п | Перечень поступивших вопросов и предложений | Перечень принятых и отклоненных вопросов, предложения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Константинов С.А.: котельная № 17 имеет дефицит мощности и при этом в перспективах указано о приросте мощности. Какие мероприятия предусмотрены в проекте актуализированной схемы по реконструкции котельной? Прошу разработчиков уточнить актуальность данных по котельной № 17. | Разъяснено, Клепиковский Е.З. пояснил, что проектом актуализированной схемы теплоснабжения предусмотрена установка и ввод в эксплуатацию котла на котельной № 17. Актуальность данных будет проведена. |
| 2. | Константинов С.А.: требуется ли перекладка сетей до мкр.Южный с увеличением пропускной способности? | Разъяснено, Клепиковский Е.З. пояснил, что в соответствии с Генеральным планом МО «Город Всеволожск» планируется отключение мкр.Южный от котельной № 17 с демонтажем теплосетей. |
| 3. | Константинов С.А.: в случае отключения мкр.Южный от котельной № 17 за счет чего произойдет прирост потребляемой мощности? | Разъяснено, Клепиковский Е.З. пояснил, что прирост произойдет за счет перспективной застройки. |
| 4. | Чипизубова Л.Г.: ранее было озвучено о планируемой установке и вводе в эксплуатацию котла на котельной № 17, позволяют ли существующие площади котельной выполнить данные мероприятия? | Разьяснено, Клепиковский Е.З. пояснил, что дополнительной котел будет установлен на базе существующей котельной № 17. Константинов С.А. отметил, что дополнительный котел уже есть на котельной, но он не введен в эксплуатацию. Суть в том, что существующие сети не позволят пропустить больше теплоносителя в сторону мкр.Южный. Если не брать во внимание мкр.Южный, то перспективные абоненты отсутствуют, даже при малоэтажной застройке. |

- Председатель собрания предоставила слово присутствующим для выступления.

Выступлений от участников публичных слушаний не поступило.

- Председатель собрания отметила, что публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы состоялись. Озвучила, что все письменные и устные предложения, поступившие после собрания, поступившие в течение 4 рабочих дней после собрания, будут рассмотрены и приобщены к протоколу результатов публичных слушаний.

Предложила завершить собрание по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2022 до 2033 годы.

Протокол подписали:

Председатель собрания                                                            Чипизубова Л.Г.

Представитель совета депутатов                                             Рубин В.А.

Представитель администрации                                                Константинов С.А.

Секретарь собрания                                                                  Борисова А.А.

Протокол составлен  17.08.2022

Протокол   на  5 (пяти)   листах

_________________